## Sheet1
关于芙蓉区2023年一季度市政供水水质监测结果的公告
为加强管网末梢水水质监测和管理，切实保障人民群众饮用水安全，根据《关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（国卫办疾控函〔2019〕797号）和《湖南省卫生计生委关于做好管网末梢水水质监测信息公开工作的通知》（湘卫疾控发〔2017〕11号）的文件要求，区疾病预防控制中心依据工作职责，于2023年1月4日、2月1日、3月6日，分别对芙蓉区汽车东站、定王台街道社区卫生服务中心、韭菜园街道社区卫生服务中心、二里牌社区卫生服务站、白沙湾社区卫生服务站、德政园社区卫生服务站、长沙市一中双语实验学校、芙蓉区政府等8个监测点的管网末梢水进行了采样监测，检测项目包括pH、氨氮、臭和味、镉、耗氧量、浑浊度、菌落总数、铅、肉眼可见物、色度、砷、游离氯、总大肠菌群。经检验，芙蓉区以上8个监测点管网末梢水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）。 特此公告。 长沙市芙蓉区疾病预防控制中心 2023年4月4日