## Sheet1
关于芙蓉区2024年1季度市政供水水质监测结果的公告
为加强管网末梢水水质监测和管理，切实保障人民群众饮用水安全，根据《关于进一步加强饮用水水质监测和信息公开工作的通知》（国卫办疾控函〔2019〕797号）和《关于做好管网末梢水水质监测信息公开工作的通知》（湘卫疾控发〔2017〕11号）的文件要求，区疾控中心依据工作职责，于2024年1月8日、2月20日、3月5日，分别对芙蓉区汽车东站、定王台街道社区卫生服务中心、韭菜园街道社区卫生服务中心、二里牌社区卫生服务站、白沙湾社区卫生服务站、德政园社区卫生服务站、长沙市一中双语实验学校、芙蓉区政府等8个监测点的管网末梢水进行了采样监测，检测项目包括pH、氨氮、臭和味、镉、耗氧量、浑浊度、菌落总数、铅、肉眼可见物、色度、砷、游离氯、总大肠菌群。经检验，芙蓉区以上8个监测点管网末梢水水质符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）。 特此公告 长沙市芙蓉区疾病预防控制中心 2024年4月2日