## 03地铁监测工程清单
城际线与地铁2号线换乘提升项目涉地铁自动化监测工程清单
一、车站监测范围约80m
（1）监测硬件设备及安装
序号 | 项目名称 | 计费单位 | 布设暂估数量 | 备注
1 | 监测点布置 | 点 | 64 | 微型棱镜、支架及安装
2 | 基准点布置 | 点 | 8 | 单棱镜、支架及安装
3 | 工作基站设置 | 站 | 2 | 全站仪托架、强制对中盘及安装
4 | 供电设置 | 套 | 2 | 配电箱组、供电电缆及安装
5 | 通讯设置 | 套 | 2 | 通讯设备、电缆及安装
（2）监测设备自动化技术服务费
序号 | 项目名称 | 计费单位 | 数量 | 备注
1 | 自动化数据采集 | 月·台 | 20 | 施工时间暂按7个月计算，监测服务期为7（施工期）+3（稳定期）=10个月。
2 | 自动化数据处理 | 月 | 10
二、附属建筑物沉降观测
序号 | 项目名称 | 监测点数 | 观测频次 | 备注
1 | 风亭沉降观测 | 6 | 80 | 施工期约2~3天/次
2 | 出入口沉降观测 | 10 | 80
注明：该项目施工总工期为12月，开挖工期为保守估计数值，具体工程量要能满足现场施工需求和地铁保护要求，且不因工作量增加、布点数量和服务时间增加而增加费用。